2026年洋浦经济开发区职业技能竞赛

石油化工行业职业技能竞赛技术文件

化学检验员（工种）

技术文件

洋浦经济开发区行业职业技能竞赛

化学检验员（工种）技术专家组制定

2026年04月

一、竞赛技术文件制定依据

本次竞赛依据中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《中华人民共和国国家职业标准》——化学检验员中级工（四级）标准结合生产实际按技能人才新标准、新技术的要求命题。

二、竞赛目的

化学检验员赛项是依据化学检验相关专业领域（石油化工、制药、卫生、食品等）发展的需要，提高化学检验岗位实际操作能力而设置的。通过比赛，展示化学检验专业职业素养与操作技能，检验企业员工对产品质量监控的意识及现场分析与处理样品的能力，弘扬工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气；促进技能竞赛和技能人才培养的发展。实验过程中应该科学地开展系统化工作，必须遵守HSE相关标准和要求。

三、竞赛方式

竞赛方式为个人赛，分为初赛和决赛两个阶段。

初赛为理论知识考试,采取闭卷手机答题形式,时间为60分钟,满分为100分。理论知识考查要素包括：职业道德、化验室基础知识、化学分析知识、仪器分析知识、工业分析知识、有机分析知识、环境保护知识等模块内容。

理论成绩达到60分合格，决赛为技能操作考试,选手初赛成绩合格且排名前20人获得决赛资格，理论成绩不合格不得进入决赛。末位成绩相同的，按照提交理论考试用时时间短者优先。		成绩评定：

1.理论知识竞赛成绩：本项目采取闭卷手机答题考试形式，参赛选手登录答题系统并核实个人信息后限时完成答题，计算机根据参赛选手上机考核情况直接自动评分，满分100分。裁判长汇同现场裁判实时汇总各赛位号的成绩，经复核无误，由裁判长、监督人员和组委会签字确认后公布。

2实践操作成绩：本项目采用过程评价与结果性评分相结合。过程性评价部分：每一个现场裁判员依据选手现场实际操作情况、操作质量和文明操作情况，按照操作评分细则实施过程评判；结果性评定部分：现场考核结束后，安排专人在选手信息密封情况下将所有分析结果数据汇总，裁判依据选手现场测定的结果进行精密度和准确度的评定。每一选手的密封试卷由2名裁判进行结果成绩的评定，并经裁判长的复核签字确定，在监督人员的现场监督下进行结果成绩确定。实践操作满分均为100分。

3.总成绩确定：在监督人员的现场监督下，对参赛选手的各单项评分结果分项汇总并进行加权统计，经解密得到选手的总成绩。成绩按要求进行复核无误后，经裁判长、监督人员签字确认后公布。

四、竞赛内容与权重

竞赛内容包括理论和分析实操两部分，均由选手个人独立完成，个人综合成绩计算方法按理论20%，实操80%比例计算决赛总分。决赛名次按照综合成绩分高低排序。当综合成绩相同者，排序的顺序：1.实操分数高者优先；2.实操用时短者优先。

1.理论知识考试

理论知识考核试题按《化学检验工职业技能鉴定试题集》国家职业标准中级工及以上出题。

理论知识考核点分布

| 项目 | 序号 | 知识点 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论 | 1 | 职业道德 | ## 100 |
|  | 2 | 化验室基础知识 |  |
|  | 3 | 化验室管理与质量控制 |  |
|  | 4 | 滴定分析基础知识 |  |
|  | 5 | 酸碱滴定知识 |  |
|  | 6 | 氧化还原滴定知识 |  |
|  | 7 | 配位滴定知识 |  |
|  | 8 | 沉淀滴定知识 |  |
|  | 9 | 分子吸收光谱法知识 |  |
|  | 10 | 原子吸收光谱法知识 |  |
|  | 11 | 电化学分析法知识 |  |
|  | 12 | 色谱法知识 |  |
|  | 13 | 工业分析知识 |  |
|  | 14 | 有机分析知识 |  |
|  | 15 | 环境保护基础知识 |  |

2.分析实操

题目：化学分析法测样品中镍离子的含量

用EDTA标准溶液对给指定的Ni2+样品溶液中Ni2+的含量进行测定。

3.考核时间90分钟。

4.竞赛项目参照下列行业、职业技术标准：GB/T601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备；GB/T602-2002 试验方法中所用制剂及制品的制备；GB/T1287-94。

5.分析数据的确定

竞赛考核试样的真值由第三方按国家标准物质配制并确定。

6.技术要求

按实验规程完成实验操作、完成并上交工作报告、实验室组织与管理。

（1）HSE及个人安全规范操作；

（2）根据实验需要配制相关溶液；

（3）完成对样品含量测定；

（4）对测试数据进行正确处理并形成工作报告；

（5）完成实验室组织与管理。

7.技术支撑

（1）仪器(部分仪器选手可自备）

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析天平 | 精确到0.1mg | 1台 |  |
| 2 | 滴定管 | 50mL，最小分度值，0.10mL | 1支 | 选手可自备 |
| 3 | 锥形瓶 | 250mL | 3只 |  |
| 4 | 小烧杯 | 100mL |  | 若干 |
| 5 | 量筒 | 10mL、100mL | 各1只 |  |
| 6 | 玻璃棒 | 15cm |  |  |
| 7 | 一次性塑料滴管 | 3mL | 若干 |  |
| 8 | 滴定架 |  | 1个 |  |
| 9 | 洗瓶 | 500mL | 1只 |  |
| 10 | 洗耳球 | 60mL | 1只 |  |
| 11 | 滤纸 | 小张 | 小捆 |  |
| 12 | 托盘天平 |  | 1台 |  |
| 13 | 个人安全防护用品 | 口罩、护目镜、手套（乳胶手套、棉手套） | 1套 |  |
| 14 | 工作服 |  | 1套 |  |
| 15 | 标签纸 | 小 | 1张 |  |

（2）试剂及药品（组委会提供）

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDTA标准滴定溶液 | 0.05mol/L | 250mL |  |
| 2 | NH3-NH4Cl缓冲溶液 | pH≈10 | 50mL |  |
| 3 | 样品溶液 | 含镍30～40 g/kg | 50mL |  |
| 4 | 紫脲酸铵混合指示剂 | 1:200 | 1包 |  |
| 5 | 纯净水 | 2L | 1桶 | 可补充 |

注：[M(Ni)=58.69 g/mo1]。

五、竞赛要求

（1）选手须按照竞赛规定的时间内进行竞赛。

（2）竞赛使用的仪器设备选手可以自带，也可以使用组委会准备的仪器设备。各参赛选手可以根据竞赛需要自由选择使用，并对个人实验结果负责。计量仪器建议选手自带（滴定管、移液管、吸量管、容量瓶，不得携带移液枪）。

（3）竞赛期间选手不得离开竞赛规定区域，不得提出申请索要与竞赛内容无关的实验设备、试剂及资料。

（4）选手完成竞赛内容并上交相应的资料后方可离开竞赛现场，不得带出任何竞赛实验室提供的设备、试剂及竞赛资料。选手如果在规定的时间内没有完成竞赛内容，裁判将按照竞赛规定要求选手停止竞赛。

（5）提交报告

撰写实验报告并上交，内容包括：HSE 内容、实验过程记录、样品处理及测试过程记录、测试结果计算过程及结果表达、实验室组织与管理。

六、竞赛规则

（一）竞赛规则

1.实际操作竞赛选手的出场顺序和实操台位由抽签决定；

2.参赛选手需提前30分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查并签字确认；

3.在裁判长宣布竞赛开始后，由裁判员分发实操比赛赛题，同时开始比赛计时；

4.竞赛过程中，允许参赛选手饮水、上洗手间，其耗时一律计算在竞赛时间内；

5.在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录；

6.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保养、保管，防止丢失和损坏；

7.冒名顶替、弄虚作假、考试作弊者，取消竞赛资格及成绩；

8.答题或操作完成时，参赛选手应举手示意监考裁判记录其竞赛实际时间；

9.在实际操作竞赛过程中，参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全；

10.比赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格；

11.竞赛结束前5分钟，裁判员应提醒竞赛剩余时间，竞赛结束时间到，各参赛选手必须停止操作，竞赛赛题及相关资料不得带出赛场。

（二）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由竞赛组委会签发的相应证件，着装整齐；

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场；

3.新闻媒体等进入赛场必须经过竞赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行；

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场；

5.参赛选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访；

6.参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布；

7.参赛选手对竞赛的裁决有异议时，可在赛事结束后30分钟内向组委会提出申诉，超过不予受理。

（三）赛事安全要求

赛场须配备相应的急救人员，并备有相应急救设施。